附表1                     建设行政主管部门建筑节能工作考核评分细化表（2010年）

单位    （其中：带●的表示各项得分累计相加；带■表示在所有选项中选择其中的一项得分。细化条目中每栏加粗字体行为总得分）

| 考核 指标 | 考核内容 |  |  | 分值 | 评分标准 | 细化条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能 目标 （20分） | 建筑节能工作目标任务 及其完成情况 |  |  | 20 | 1、建立建筑节能目标责任制（逐级分解）和考核制度；（5分） 2、建筑节能目标任务完成情况（15分）。完成计划目标得15分，完成目标的90%得13分，完成80%得12分，依次类推。每超额完成10%加1分，最多加2分。 | 建立建筑节能目标责任制（逐级分解）和考核制度（5分）□ - 将省分解指标分解到区市县（2分） - 建立建筑节能目标责任制和考核制度（3分） 建筑节能目标任务完成情况（15分）□ 根据各市08年目标任务完成情况确定 - 完成计划目标得15分， - 完成目标的90%得13分， - 完成80%得12分； - 依次类推。 每超额完成10%加1分，最多加2分。 |
| 节 能 措 施 （180+8分） | 政策 法规 （24分） |  | 贯彻落实国家、省颁布的政策法规、规范性文件，完善政策体系 | 12 | 4、贯彻落实《民用建筑节能条例》、《江苏省建筑节能管理办法》，以及有关建筑节能件规定。 | 根据《江苏省建筑节能管理办法》要求，制定、完善相关制度（12分）□ - 建立民用建筑设计方案进行节能审查机制（2分） - 新建建筑节能监管（六个专项，专项设计、施工图审查、专项施工方案、专项监理、专项质量监督、专项验收）（2分） - 施工现场、商品房销售节能信息公示（2分） - 可再生能源建筑一体化应用（2分） - 既有建筑节能改造（2分） - 建筑用能系统运行节能管理（2分） |
|  |  |  | 出台地方性法规 | 2 | 5、出台地方条例/政府令、政府管理规定、文件（2分） | 出台地方条例/政府令、政府管理规定、文件（2分）□ - 出台市级政府建筑节能管理规定/条例（2分） - 出台市级政府节能管理规定（包含建筑节能内容）（1分） - 出台市级政府建筑节能与墙体材料改革管理规定（包含建筑节能内容（1分） - 已经制定政府建筑节能相关管理规定但尚未正式出台。（0.5分） - 无制定市级政府建筑节能管理规定的计划（0分） |
|  |  |  | 建筑节能经济措施 | 10 | 6、制定和落实经济激励政策（5分） 7、设立引导/专项资金（5分） | 制定经济政策情况（10分）□ - 设立市级节能专项资金并安排支持建筑节能（5分） - 其他如财政补贴、贷款贴息等推动建筑节能工作的经济激励措施（3分） - 墙改基金应用于推广节能建筑工作（2分） |
|  | 组织 机构 （2分） |  | 建立建筑节能工作协调机制 | 1 | 8、建立协调机制，明确职责分工，定期研究部署工作。（1分） | 建立建筑节能工作协调机制（1分）□ - 成立市级建筑节能协调机制明确职责分工，定期研究部署工作。（1分） - 成立局级建筑节能协调机制明确职责分工，定期研究部署工作。（0.5分） |
|  |  |  | 成立建筑节能 专门管理机构 | 1 | 9、专门机构名称 、人员数量、经费来源（1分） | 成立建筑节能专门管理机构（1分）□ - 成立专门的建筑节能管理机构（如建筑节能与墙体改革管理办公室）（1分） - 无专门机构，但明确建筑节能管理职责的（0.5分） |
|  | 技术 支撑 （5分） |  | 关键技术、产品研发、推广使用、限制淘汰落后技术、产品 | 2 | 10、组织开展建筑节能技术、产品研发（1分） 11、推广使用、限制淘汰落后技术产品（1分） | 立足当地气候及资源开发、生产适合的节能建筑材料（1分）□ - 组织建筑节能科学研究和技术开发项目情况（0.5分） - 推广节能建筑墙体自保温材料（0.5分） 推广使用、限制淘汰落后技术产品（1分）□ - 加强复合保温砂浆建筑保温系统应用管理（0.5分） - 应用外墙外保温粘贴饰面砖符合相关规定（0.5分） |
|  |  |  | 建筑节能试点示范及成果推广 | 3 | 12、组织试点示范（数量、类型）（4分） | 组织试点示范（1分）□ - 组织申报国家、省建筑节能试点示范工程及示范区（2009年以来）（1分） 示范类型（2分）□ - 组织低能耗及绿色建筑示范工程（0.5分） - 组织既有建筑运行与改造的工程示范（0.5分） - 组织可再生能源建筑应用示范工程（0.5分） - 组织建筑节能科技示范工程（0.5分） |
|  | 宣传 培训 （5分） |  | 开展建筑节能宣传 | 1 | 13、结合节能宣传周、科普宣传周在全社会宣传建筑节能工作（1分） | 结合节能宣传周、科普宣传周在全社会宣传建筑节能工作（1分）□ - 科普宣传周宣传建筑节能工作（0.5分） - 节能宣传周宣传建筑节能工作（0.5分） |
|  |  |  |  | 1 | 14、在新闻媒体上宣传建筑节能工作（1分） | 开展建筑节能宣传工作（1分）□ - 开展《民用建筑节能条例》宣传（0.5分） - 在电视、报纸、网络等媒体宣传建筑节能工作（0.5分） |
|  |  |  | 组织建筑节能技术培训工作 | 3 | 15、组织培训次数、类型、参加人数、内容（3分） | 组织培训（2分）□ - 开展对专业技术人员的技术培训工作（1分） - 开展对建筑节能管理人员的能力培训工作（1分） 培训质量（1分）□ - 接受培训的人员覆盖面（各方主体）（1分） |
|  | 组织开展建筑节能专项检查 （10分） |  |  | 10 | 16、组织建筑节能专项检查情况（覆盖面、项目数量）（5分）； 17、对各方主体行为的查处情况、向社会通报（4分）。 | 组织建筑节能专项检查情况（覆盖面、项目数量）（6分）□ - 按照省厅计划完成本地区建筑节能专项检查，按时上报自查总结（3分） - 检查内容覆盖建筑节能重点内容（1分） - 覆盖全部区县（2分） 对各方主体行为的查处情况、向社会通报（4分）□ - 对违反规定的行为和项目做出处罚（2分） - 有建筑节能专项检查的报告，并向社会进行通报（1分） - 对出现严重质量问题的节能工程项目发放执法通知书（1分） |
|  | 可再生能源建筑中应用（10分） |  |  | 10 | 18、太阳能热水系统的规模化应用情况（5分）：新建居住建筑中太阳能热水系统应用面积超过50%的，得5分，超过40%的得3分，低于30%的不得分。每超过20%加1分。 19、其它的可再生能源应用类型、应用面积（2分）； 20、国家、省级示范项目的组织监管（3分）。 | 太阳能热水系统的规模化应用情况（5分）□ 按照省相关规定在新建居住建筑中应用太阳能热水系统的比例得分； 其它的可再生能源应用类型、应用面积（2分）□ - 有浅层地源热泵（水源、土壤源、空气源）技术建筑应用示范项目（1分）； - 项目数量超过5个（1分）。 国家、省级示范项目的组织监管（3分）□ - 有国家、省级示范项目（1分）； - 进行监管、有记录（2分）； |
|  | 机关办公建筑和大型公共建筑运行节能监管及既有建筑节能改造 （15分） |  |  | 15 | 21、制定既有建筑改造计划，明确节能改造的目标、范围和要求，组织实施情况。（2分） 22、所有机关办公建筑、大型公共建筑，进行装修、扩建、加层等改造时，达到建筑节能标准。（3分） 23、制定机关办公建筑和大型公共建筑节能运行监管措施。（10分） | 制定既有建筑改造计划，明确节能改造的目标、范围和要求（2分）□ - 制定专门既有建筑节能改造计划，明确节能改造的目标、范围和要求（2分） - 建筑节能规划中有节能改造内容（1分） 机关办公建筑、大型公共建筑，进行装修、扩建、加层等改造时，达到建筑节能标准。（4分）□ - 下达文件提出要求（1分） - 改造项目达到标准（1分） - 安装用能分项计量装置（1分） 开展机关办公建筑和大型公共建筑节能运行监管工作（10分）□（南京、无锡、常州） - 制定了工作计划（2分） - 按计划开展了能耗统计、能源审计工作、能效公示等工作（3分） - 能耗动态监测系统按计划完成建设任务（5分） |
|  | 建筑节能服务体系（3分） |  |  | 3 | 24、发挥行业学（协）会作用；（0.5分） 25、培育节能服务机制及节能服务公司。（2.5分） | 建筑节能服务体系建设情况（1分）□ - 开展合同能源管理机制试点（2分） - 市级相关行业协会开展建筑节能宣传、培训、技术服务等（0.5分） - 培育节能服务机制及节能服务公司。（0.5分） |
|  | 《江苏省建设领域经济运行统计报表制度》―建筑节能情况的填报（1分） |  |  | 1 | 26、按时填报；（0.5分） 27、填报质量。（0.5分） | 《江苏省建设领域经济运行统计报表制度》―建筑节能情况的填报（1分）□ - 按时填报；（0.5分） - 填报质量。（0.5分） |
|  | 规划审查 （5分） |  |  | 5 | 28、编制城市详细规划、镇详细规划，按照民用建筑节能的要求，确定建筑的布局、形状和朝向。（1分） 29、审查民用建筑设计方案是否落实规划设计条件中的节能要求。（3分） 30、对不符合规划设计条件中节能要求的，不核发建设工程规划许可证。（1分） | 规划审查情况（5分）□ - 编制城市详细规划、镇详细规划，按照民用建筑节能的要求，确定建筑的布局、形状和朝向（1分） - 民用建筑设计方案进行节能审查（3分） - 对不符合规划设计条件中节能要求的，不核发建设工程规划许可证（1分） |
|  | 新建建筑节能 全过程监管（每个抽查项目总分20分，抽查5个项目共计100分） | 设计及其审查 （4分） |  | 4 | 31、设计单位按建筑节能标准设计、设计中无违反强制性条文，无使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。（2分） 32、施工图审查机构按规定进行施工图设计文件审查。（2分） | 设计及审查质量（4分）□ - 设计单位执行节能标准（2分） - 施工图审查机构按规定进行施工图设计文件审查（2分） |
|  |  | 施工及其监督 （13分） |  | 13 | 33、建设单位无违反《条例》/《办法》擅自变更节能设计或降低节能标准行为（1.5分）； 34、施工单位在施工现场张贴民用建筑节能信息（0.5分）。 35、施工单位按审查合格的设计文件施工（1分）； 36、编制建筑节能专项施工方案，做建筑节能工程施工示范样板（1分）； 37、建筑节能各分项工程（墙体、屋面、门窗等）实体实施过程中无违反《条例》/《办法》要求的行为（6分）。 38、工程监理单位是否针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理规划及实施细则（1分）； 39、监理过程中无违反《条例》/《办法》要求的行为（1分）。 40、工程质量监督部门按规定进行建筑节能工程分部质量验收监督（1分）。 | 建设单位执行《民用建筑节能条例》情况（1.5分）□ - 建设单位无违反《条例》/《办法》擅自变更节能设计或降低节能标准行为（1.5分） 施工单位执行《民用建筑节能条例》情况（8.5分）□ - 在施工现场张贴民用建筑节能信息（0.5分）。 - 施工单位按审查合格的设计文件施工（1分）； - 编制建筑节能专项施工方案，做节能工程施工示范样板（1分）； - 建筑节能各分项工程（墙体、屋面、门窗等）实体实施过程中无违反《条例》/《办法》要求的行为，特别强调门窗洞口的处理（6分）。 监理单位执行《民用建筑节能条例》情况（2分）□ - 工程监理单位针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理规划及实施细则（1分） - 监理过程中无违反《民用建筑节能条例》要求的行为（1分） 竣工验收阶段执行节能标准情况（1分） □ - 工程质量监督部门按规定进行建筑节能工程分部质量验收监督（1分） |
|  |  | 房屋销售及其监管 （3分） |  | 3 | 41、房地产开发企业在房屋销售现场，向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息；（1分） 42、在房屋买卖合同、质量保证书和使用说明书中载明建筑能耗、节能措施等相关内容情况，并真实准确。（2分） 43、统一使用省建设厅监制、发行的新版“两书”。（1分） | 房屋销售及其监管（4分）□ - 房地产开发企业在房屋销售现场，向购买人明示所售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息；（1分） - 统一使用省建设厅监制、发行的新版“两书”。（1分） - 在房屋买卖合同、质量保证书和使用说明书中载明建筑能耗、节能措施等相关内容情况，并真实准确。（1分） |
|  | 供热体制改革☆ | 供热体制改革工作推进情况（寒冷地区） |  | 8 | 44、实施供热计量试点； 45、推进用热量按计量收费； 46、新建建筑安设分户计量及温度调控装置； 47、对城镇低收入群体冬季采暖保障措施到位 | 供热计量体制改革工作推进情况（8分）□ - 已制定既有居住建筑供热计量与节能改造专项规划和实施计划（2分） - 已开展既有居住建筑供热计量试点（2分） - 制定用热量按计量收费制度（2分） - 建立了对城镇低收入群体冬季采暖保障措施。（2分） |
| 合计 |  |  |  | 200分+8分（☆寒冷地区） |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |

被考核地区向考核组提供有关印证材料（编辑成册）。各考核组将材料统一汇总、评判，给出各地得分。

附表2：

受检工程基本情况表

工程所在省辖市：            县（市）

| 工程名称 |  |  | 地区分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  | 建筑总面积 |  |  |
| 建筑层数 |  |  | 建筑类别 |  |  |
| 规划许可证号 |  |  | 设计时间 |  |  |
| 建筑专业设计采取节能措施概况 |  |  |  |  |  |
| 给排水专业设计采取节能措施概况 |  |  |  |  |  |
| 暖通专业设计采取节能措施概况 |  |  |  |  |  |
| 电气专业设计采取节能措施概况 |  |  |  |  |  |
| 有关机构基本情况 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 资质情况 | 项目负责人员情况 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 基本评价 |  | 好：□ 中：□ 差：□ |  |  |  |

检查组成员签字：                       检查日期：

附表3

公共建筑节能设计文件检查表

省辖市         区（市）              项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 |  |
| 1 | 体型系数 | 严寒及寒冷地区建筑体型系数不超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.1.2条规定的限值；或超过限值时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 围护结构的热工性能 | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 用于寒冷地区 |
|  |  | 单一朝向外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 严寒地区无遮阳要求 |
|  |  | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 不同气候区地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.2条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 窗墙比 | 建筑窗墙面积比符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.4条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 屋顶 | 建筑屋顶透明部分的面积符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.6条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 气密性 | 外窗气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.10条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 透明幕墙气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.2.11条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 采 暖空 调 计 算 | 围护结构传热系数K值不应超过规定《公共建筑节能设计标准》第4.2.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符 《公共建筑节能设计标准》 第4.2.2条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算《公共建筑节能设计标准》第5.1.1条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 采暖与空调水管路应通过详细的水力计算，使并联环路之间的压力损失相对差额不大于15％，同时确定合理的采暖和空调冷热水循环泵的流量和扬程。 《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 采 暖 空 调 系 统设 计 | 集中采暖系统应具有分室（区）控温调节功能并应考虑实行分区热计量的可能 《公共建第筑节能设计标准》第5.2.3条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 两管制空调水系统中选择冷热水循环泵共用时应核对循环泵的流量是否匹配 《公共建第筑节能设计标准》第5.3.19条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 建筑物内设计集中排风系统应考虑设置排风热回收装置 《公共建第筑节能设计标准》第5.3.14条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 控 制 | 末端装置选用二通阀变流量系统时，其系统循环水泵应采用变速控制 《公共建第筑节能设计标准》第5.5.8（5.5.9）的规定条 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 采用集中空调通风系统，宜设置分楼层、分室内区域，分用户的冷热量计量装置，建筑群的每栋公共建筑及其冷、热源站房，应设置冷热计量装置并对冷热计量与分摊方式进行说明《公共建筑节能设计标准》第5.5.12条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 保 温 | 采暖空调风、水管道保温材质厚度等应符合相关规范、规程的规定《公共建筑节能设计标准》第5.3.28～5.3.29条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 能 源 | 冷热源选择是否符合国家能源政策 《公共建筑节能设计标准》第5.4.1 、 5．4．2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 镇流器 | 直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器，采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。GB50034-2004 第3.3.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 办公 建筑 照明 | 普通办公室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档办公室、设计室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 会议室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 文件整理、复印、发行室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.2条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 一般商店营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档商店营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 13 | 商业 建筑 照明 | 一般超市营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 高档超市营业厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.3条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 客房照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 中餐厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 旅馆 建筑 照明 | 多功能厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 客房层走廊照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 医院 建筑 照明 | 门厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.4条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 治疗室、诊室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 化验室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 手术室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 候诊室、挂号厅照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 病房照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 护士站照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 药房照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 重症监护室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 16 | 学校 建筑 照明 | 教室、阅览室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 实验室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 美术教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 多媒体教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 美术教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 多媒体教室照明功率密度值不超过GB50034-2004第6.1.6条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |

检查组成员签字：                                      日期：

附表4－1

居住建筑节能设计文件检查表(夏热冬冷地区，行标)

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 |  |
| 1 | 体型系数 | 建筑物体型系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.3条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 外窗传热系数 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.4条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 外窗气 密性 | 外窗气密性的设计符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.7条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 围护结构的传热系数 | 屋顶传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 户门设计的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 分户墙和楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 底部自然通风的架空楼板传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001第4.0.8条的规定；若不符合,则建筑物节能综合指标不超过5.0.5条规定限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |

省辖市         区（市）              项目名称

| 5 | 采 暖 计 算 | 围护结构各部分的传热系数不应超过《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第4.0.8条限值的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第4.0.8条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 采 暖 系 统 设 计 | 居住建筑当采用集中采暖、空调时应设计分室（户）温度控制及分户热（冷）量计量设施，并对热（冷）计量与分摊方式进行说明及采暖系统设计应符合相关规范、规程的规定（《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 ） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 建筑物及户内供暖系统的热力入口装置应符合相关规范、规程的规定（《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 ） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 保 温 | 保温材料厚度及绝热要求应符合相关规范、规程的规定（一般情况下采暖主立管应做保温） （《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001第6.0.2条的规定 ）参照JGJ26 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 自熄开关 | 住宅的公共部分应设有人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均应采用节能自熄开关。GB50096-1999 第6.5.3条规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 应急照明时自熄开关控制 | 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。GB50368-2005 第8.5.3条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 用电计量 | 锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。《民用建筑节能条例》及JGJ26-95第5.2.10条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 照明与控制 | 住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。GB50368-2005 第10.1.4条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 设备控制 | 住宅内使用的经常运行的动力设备应采用高效率产品，经技术经济比较合理时，宜采取节电措施。GB50368-2005第10.1.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸：□符合 □不符合 施工图审查：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |

附表4-2

居住建筑节能设计文件检查表(省标)

省辖市             县（市）                 项目名称

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计文件 | 施工图审查 |  |
| 1 | 建筑遮阳 | 建筑物遮阳应符合《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001第5.2.1条的规定/《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.4.1条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 屋 面 | 屋面传热阻值应符合《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001第5.3.1条的规定/《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.2.1条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 墙 体 | 墙体传热阻值应符合《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001第5.4.1条的规定/《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.3.1条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 墙体冷桥 | 墙体冷桥处传热阻值应符合《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001第5.4.2条的规定/《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 门 窗 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热阻/系数应符合《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DB32/478-2001第5.5.1条的规定/《江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.4.1条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 设计图纸符合节能标准，无违反强条（2分） 得分： 施工图审查按规定进行审查（2分） 得分： 存在问题： |  |  |  |
| 被检查单位签字： 检查组签字： 日期： |  |  |  |  |  |

附表5

建筑节能工程施工质量检查表

省辖市             县（市）                 项目名称

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 方案编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  |  |  |
| 2 | 设计变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进场验收、核查、复验 | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； 散热器复验及性能检测； 风机盘管机组复验及性能检测； 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试； 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认； 散热器、风机盘管机组的见证取样送试； 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试 |  |  |  |
| 4 | 墙 体 节 能 工 程 | 墙 体 施 工 | 1、保温隔热材料的厚度 |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  |  | 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
|  |  | 检查标准 |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 5 | 幕 墙 节 能 工 程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门 窗 节 能 工 程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 7 | 屋 面 节 能 工 程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 8 | 地 面 节 能 工 程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采 暖 节 能 工 程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
|  |  | 检查标准 |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 10 | 通 风 与 空 调 节 能 工 程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空 调 与 采 暖 系 统 冷 热 源 及 管 网 节 能 工 程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验 |  |  |  |
|  |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配 电 与 照 明 节 能 工 程 | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 13 | 验 收 验 收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 建筑设备工程系统节能性能检测 | 室内温度 |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  |  | 供热系统室外管网的水力平衡度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供热系统的补水率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室外管网的热输送效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各风口的风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调机组的水流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均照度与照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：

检查日期：

附表6

市受检工程一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建筑面积 | 节能施工 进度 | 建设 单位 | 设计 单位 | 施工图 审查机构 | 施工 单位 | 监理 单位 | 质监 部门 | 检查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结 论 合格/基本合格/不合格 | 得分 | 存在问题 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组组长：                                   日期：