江苏省住房和城乡建设厅


苏建函科〔2010〕649号
关于加强建筑设计方案节能审查工作的通知

各省辖市规划局、建设局（委）：

为贯彻落实《民用建筑节能条例》（以下简称《条例》）、《江苏省建筑节能管理办法》（以下简称《办法》），规范建筑设计方案节能审查工作，我厅组织编制了《江苏省建筑设计方案节能设计专项说明编制要点》和《江苏省建筑设计方案节能审查要点》，现予印发，并就加强建筑设计方案节能审查工作提出以下意见：

一、根据《条例》、《办法》的规定，各市规划局、建设局应抓紧建立相关制度，明确建筑设计方案节能审查工作流程，确保《条例》、《办法》相关要求的落实。
二、建设单位报送的新建建筑设计方案应单列节能设计专项说明，其内容应当符合《江苏省建筑设计方案节能设计专项说明编制要点》的要求。

三、市建设局（委）要组织专家或委托本地施工图审查机构根据《江苏省建筑设计方案节能审查要点》进行审查，审查人员应是经我厅认可公布的江苏省民用建筑工程设计施工图建筑节能审查人员，出具审查意见（见附件3），加盖江苏省建筑设计方案节能审查专用章（由我厅统一定制、下发）。
四、对未通过市建设局（委）建筑节能审查的建设项目，市规划局不得颁发建设工程规划许可证。

附件1：《江苏省建筑设计方案节能设计专项说明编制要点》

附件2：《江苏省建筑设计方案节能审查要点》

附件3：《江苏省建筑设计方案节能设计审查表》
二〇一〇年八月十二日

抄送：住房和城乡建设部，省政府办公厅
附件1

江苏省建筑设计方案节能设计专项说明编制要点
1 总　则

1.1为规范江苏省建筑设计方案节能设计，特制定本编制要点。

1.2 根据建筑方案设计的深度要求及设计特点，设计方案应重点考虑建筑规划布局和建筑形体设计，同时注重围护结构、暖通空调、电气照明与可再生能源利用等方面的节能设计。
2 节能设计依据

2.1 江苏省建筑设计方案节能设计应遵循以下节能设计标准、规范、法律和法规。
1、《民用建筑节能条例》
2、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993
3、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2009年版）

4、《江苏省建筑节能管理办法》
5、《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71-2008
6、《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010
7、国家、省其他法律、法规、标准及规范。
3 节能设计专项说明编制

3.1 民用建筑设计方案节能设计专项说明应包括下列内容:节能设计说明和节能设计相关图纸。

3.2 节能设计说明应包括以下内容：
3.2.1项目概况  

3.2.1.1项目基本情况
工程名称、项目性质、地理位置、地形地貌、建筑类型、结构形式、建筑面积、使用功能等情况。  

3.2.1.2执行建筑节能标准情况
确定项目所在地的气候分区，明确工程的节能设计目标（按照50%或65%及以上节能设计标准设计）。
3.2.2设计依据

应根据项目的具体情况说明所遵循的节能设计标准、规范、法律和法规。
3.2.3项目节能措施 

节能措施概述，包括节能新技术、新工艺、新产品选择；建筑围护结构类型；保温隔热措施；资源综合利用情况；新能源和可再生能源的应用。

3.2.3.1总平面设计节能方案
如何根据建筑朝向、日照、风向等自然情况考虑建筑节能设计。

3.2.3.2围护结构节能措施
屋面、外墙（非透明幕墙）、外窗（透明幕墙）及外遮阳形式等围护结构的主要节能措施，对体型系数、各朝向的窗墙面积比等的控制。

3.2.3.3公共建筑采暖通风与空调系统节能技术

采暖、空气调节的室内设计参数及设计标准; 采暖、空气调节的系统形式及控制方案；通风系统、余热回收、过渡季节节能措施等。
3.2.3.4照明电气系统节能措施
照明功率、电梯及主要用能设备节能措施等。
3.2.3.5可再生能源应用
可再生能源类型、可应用量以及可替代常规能源量分析；该可再生能源在本地区的适用性及本工程的可行性。
新建宾馆、酒店、商住楼等有热水需要的公共建筑以及12层以下的新建居住建筑应统一设计、安装太阳能热水系统。
当甲类建筑仅采用太阳能热水系统作为可再生能源利用装置时，太阳能热水系统的供热量应不小于建筑物生活热水量的50%。
当选择土壤源热泵系统、地表水（淡水、海水）源热泵系统、污水水源热泵系统作为空调（热泵）机组的冷热源时，严禁破坏、污染地下资源。
当甲类建筑仅采用太阳能光伏发电系统、光诱导系统作为可再生能源利用装置时，其容量应满足标准要求。
3.2.3.6其它相关的节能措施
3.3 节能设计图纸要求
应将外遮阳措施、太阳能集热器、太阳能光伏电池组件等有关节能措施在立面图、平面图和效果图上表达。
附件2
江苏省建筑设计方案节能审查要点

1　总　则

1.1为规范江苏省民用建筑设计方案节能审查工作，明确审查内容，特制定本要点。

1.2审查依据：

1、《民用建筑节能条例》

2、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993

3、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2009年版）

4、《江苏省建筑节能管理办法》

5、《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71-2008

6、《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010

7、国家、省其他相关法律、法规、标准及规范。
1.3审查内容主要包括：总平面规划节能设计、围护结构节能措施、公共建筑采暖通风与空调系统节能措施、照明电气系统节能措施、可再生能源应用等。
2 围护结构节能措施审查
2.1审查内容
体形系数审查，窗墙面积比审查，屋面、外墙、外门窗和遮阳措施审查。
2.２审查要求

审查上述部位节能措施是否达到规定性指标。

3 公共建筑采暖通风与空调系统节能措施审查

3.1热源设计审查

不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。
锅炉的额定热效率，符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中表4.4.3的规定。
3.2设备参数审查

空调冷源设备满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中表4.4章节的规定
3.3 通风节能技术审查

通风及空调新风系统设计应设置必要的节能控制系统（地下车库CO浓度控制、新风系统CO2浓度控制等）。

3.4 空调废热回收技术审查

竖向新风送风和竖向排风系统的空调系统应设计带热回收功能的新风与排风的全热回收装置。
4 照明电气系统节能措施审查

4.1照明功率密度与照度值审查
建筑不同房间或场所的照明功率密度与照度值应符合节能设计标准要求。
4.2 室内和室外照明节能技术审查

审查室内和室外照明节能措施是否达到规定性标准。
5可再生能源应用审查

5.1太阳能应用审查

12层及以下的新建居住建筑以及新建宾馆、酒店、商住楼等有热水需要的公共建筑应统一设计、安装太阳能热水系统。
当甲类建筑仅采用太阳能热水系统作为可再生能源利用装置时，太阳能热水系统的供热量应不小于建筑物生活热水量的50%。
5.2浅层地能热泵技术应用审查

当选择土壤源热泵系统、地表水（淡水、海水）源热泵系统、污水水源热泵系统作为空调（热泵）机组的冷热源时，严禁破坏、污染地下资源。
5.3 太阳能光伏发电系统或光诱导系统应用审查

当甲类建筑仅采用太阳能光伏发电系统、光诱导系统作为可再生能源利用装置时，其容量应满足标准要求。
5.4 其他技术审查

采用其他技术需提供相关部门审批文件。

PAGE  
8

