江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-366          
项目名称：大亚科技股份有限公司天玺花园围墙
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月24日     
江苏省建设厅制

大亚科技股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天玺花园围墙     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天玺花园围墙

	
	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	条 基

	
	结构体系
	砖 混
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	天玺花园围墙

	设计编号
	14-AF-028

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	孙菲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	魏松华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴蔚
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	魏松华
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	天玺花园围墙

	设计编号
	14-AF-028

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、围墙二基础底面横向钢筋直径小于10，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1－3条。
四、设计深度

1、围墙三未标明基础持力层。

2、围墙一基础底面横向钢筋未标注。



	设计人
	薛  达
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王金玲
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	陆秀丽
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王金玲
	执业证章号
	
	
	
	


