（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	B楼室内装饰设计

	设计编号
	DFXG-ZS16-03
	设计人
	沈洁华

	一、强制性条文
1、装饰设计涉及建筑防火、建筑结构（增加砌块墙体）、设备系统等调整修改是，应由原主体设计单位进行修改并通过审查后，方可进行装饰设计施工图审查。

二、强制性标准

1、装饰设计涉及建筑防火、建筑结构（增加砌块墙体）、设备系统等调整修改是，应由原主体设计单位进行修改并通过审查后，方可进行装饰设计施工图审查。

三、安全隐患

1、装饰设计涉及建筑防火、建筑结构（增加砌块墙体）、设备系统等调整修改是，应由原主体设计单位进行修改并通过审查后，方可进行装饰设计施工图审查。

四、其他

2、本套图应先提供：原主体设计单位进行修改并通过审查后的“建筑设计施工图”。


	设计人
	沈洁华
	专业负责人
	邓卫平
	注册师
	


