江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-072      
项目名称：丹阳市丹凤实验小学凤鸣楼（改造）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年11月22日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹凤实验小学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤鸣楼（改造）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤鸣楼（改造）

	
	建设单位
	丹阳市丹凤实验小学
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	1338㎡
	建筑总高度
	15.75m 

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	应出具完整的结构改造图纸，并应由相应的注册结构工程师签字、盖章！

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹凤实验小学
	工程名称
	凤鸣楼（改造）

	设计编号
	DY16-031
	设计人
	马天柱

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

1、凡是涉及到结构安全问题（包括结构增加荷载、外挂结构件、钢管中式花格，等等）的内容，应另外出具完整的结构改造图纸，不应混在建筑专业的图纸中，并应由相应的注册结构工程师签字、盖章！另行报审！

四、其他

1、本次设计审查仅限于外装改造设计，不涉及消防（消防部门另审）、节能等内容。



	设计人
	马天柱
	项目负责人
	
	注册师
	张新方


