（室外排水）专业第一次复审意见
	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	室外给水（消防）

	设计编号
	ZJ2016-098
	设计人
	沈杰

	三、2条，泵房应设压力表。

三、3条，修改图中未见泵房压力表和流量测试装置。


	设计人
	沈杰
	项目负责人
	
	注册师
	


