（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	研发楼

	设计编号
	XQ16-29-04

	一、绿建（节能）方面

（三）、其它 

1、节能光盘还是空盘，没有见到文件。

五、其他

2、有变更，也应出修改通知单。



	设计人
	旭湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


