（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	业务用房

	设计编号
	XQ16-29-01

	一、绿建（节能）方面

（二）、强制性标准

1、当两种标准不一致时，应以较高的标准执行。

三、强制性标准

1、不仅仅是一层卫生间距离远的问题，而且结构、水电专业也应相应修改。

2、安全保障应全覆盖，而且总图并没有说明是绿地？



	设计人
	李功龄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


