	项目概况
	项目名称
	科创园B座研发楼。装修改造工程

	
	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	5985㎡
	建筑总高度
	19.20m 

	
	建筑层数
	地上：5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二类（新标准：中型）办公楼

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	镇江文博
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园B座研发楼。装修改造工程

	设计编号
	16-182-B

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新增加的外墙为B1级的XPS，应采用300高的防火隔离带（建规6.7.7条）。
（三）、其它 

1、由于增加使用的面积较大，应增加“一层做了节能以后的节能专篇”，格式可以参考原设计的样式。应列出外窗、外墙主要的保温材料及厚度、主要的保温性能指标，如新增加的外窗的K值（计算书3.0）、三性指标等。另外门窗表也应增加这些指标，方便施工单位掌握标准。
2、原有一层的架空楼板下方的外保温应取消。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、注意凡是玻璃幕墙下方，应采用防冲击雨篷的防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。如东、西立面的三层处、南立面的一层处、北立面玻璃幕墙下方的一层处。
四、安全隐患

无

五、其他

无



	设计人
	费巧云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


