江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-379      
项目名称：丹阳建设代理有限公司南门曹运遗址工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年10月09日   
江苏省建设厅制

丹阳建设代理有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的南门曹运遗址工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年10月09日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

南门曹运遗址工程2017（勘）115 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	仿古建筑
	10.0m
	
	木结构
	柱下独立基础
	
	
	乙级
	III类

	挡墙
	5.0m
	
	砼结构
	桩基或墙下条基
	
	
	乙级
	III类

	备注：南门曹运遗址工程

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 拟建物重要性等级为二级工程有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条。

2、 按非长期浸水条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有弱腐蚀性有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第16.4.16条。

3、 其他

1、 气象要素中“建筑场地环境类型属II类”应删除掉。

2、 土和水对建筑材料的腐蚀性评价应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 ②层粉土应进行一定数量的标准贯入试验，因为现场勘察时土工试验尚未完成，对是否液化的判定存在不能确认的可能性。

4、 岗地与坳沟地貌分界在平面图无显示。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


