（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园23#楼

	设计编号
	MZJ2017-28-23#

	二、1条回复不合要求

四、3条消防水池应可清洗放空，集水井泵能力大于进水和水池排放能力。

二 、5，四、5条应有修改单项目。

四、4条应提供水锤消防器型号，安装位置。

	设计人
	 俞晨翔
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	李军
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    李军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


