（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	畅园27#楼

	设计编号
	MZJ2017-28-27#

	二、1条需提供水箱轴测及进出管，各水位标高，喷淋减压孔板孔口过小。

二、1，二、3，四、2，四、3，四、5条应有修改单项目。

	设计人
	 俞晨翔
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	李军
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    李军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


