江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-385          
项目名称：丹阳市安居工程建设投资有限公司
蒋墅佳苑1#门卫及围墙
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年10月23日     
江苏省建设厅制

丹阳市安居工程建设投资有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           蒋墅佳苑1#门卫及围墙     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年10月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	蒋墅佳苑1#门卫及围墙

	
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	项目地址
	皇塘

	
	建筑面积
	20㎡
	建筑总高度
	3.150m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独立基础

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑1#门卫及围墙

	设计编号
	17-189-32
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	□甲类 65％    
■乙类 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、地面保温还是要按照江苏省公共建筑节能设计标准做的（2016年江苏省审查技术答复要求）。

（三）、其它 

1、选用铝合金6Low-E（高透光）+12A+6窗，一般达不到K2.40（省外窗标准系统，表B.0.1），按苏J50-2015的P41的注3：采用推拉窗时，需进行专家论证的标准化外窗。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑1#门卫及围墙

	设计编号
	17-189-32

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、建筑平面图与总图不对！



	设计人
	谢斐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑1#门卫及围墙

	设计编号
	17-189-32

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、围墙砌筑砂浆未说明。



	设计人
	冷凯凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑1#门卫及围墙

	设计编号
	17-189-32

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	 邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑1#门卫及围墙

	设计编号
	17-189-32

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	蒋墅佳苑1#门卫及围墙

	设计编号
	17-189-32

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


