江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-109      
项目名称：丹阳建设代理有限公司丹阳市兴业路建设工程（北二环路—北环路） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年11月10日     
江苏省建设厅制

丹阳建设代理有限公司  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            丹阳市兴业路建设工程（北二环路—北环路）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市兴业路建设工程（北二环路—北环路）

	
	建设单位
	丹阳建设代理有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江市规划设计研究院
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳建设代理有限公司
	工程名称
	丹阳市兴业路建设工程（北二环路—北环路）第一册

	设计编号
	2017-SZ-091
	设计人
	刘彭

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺少道路结构计算书

2、不符合《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97-1.0.3.4 要求，建议人行道路基6%灰土回填改为素土回填.以保证绿化设计要求，同时降低工程造价。

3、缺少交通工程设计。

三、设计深度
1、花岗岩平石处常有灰尘覆盖，建议采用C40混凝土。

2、人行道结构建议优化，6cm花岗岩偏厚。



	设计人
	刘彭
	专业负责人
	
	注册师
	


（市政）专业审查意见二

	建设单位
	丹阳建设代理有限公司
	工程名称
	丹阳市兴业路建设工程（北二环路—北环路）第二册

	设计编号
	2017-SZ-091
	设计人
	冒文娟

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺少道路结构计算书

三、设计深度
1、管线标准横断面图中，通信管原则上应布置车行道外侧，可采用保护管铺设。



	设计人
	冒文娟
	专业负责人
	
	注册师
	


