江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-398      
项目名称：丹阳市朝阳粮油管理所新库建设工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年10月27日   
江苏省建设厅制

丹阳市朝阳粮油管理所：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新库建设工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年10月27日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

朝阳粮油管理所17-151  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1号粮食平房仓
	
	1F
	排架
	浅基础
	
	
	乙级
	II类

	2号粮食平房仓
	
	1F
	排架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	办公综合楼
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	II类

	备件库、发电机房、消防泵房
	
	1F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	消防水池
	
	-1F
	砼
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

无。

3、 其他

1、 在建筑物地基的均匀性、适宜性评价中，“新库为均匀地基”欠妥，请复核。

2、 请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


