
附件4
江苏省民用建筑设计方案绿色设计报审表（居住建筑）

	一、项目基本情况

	单位

概况
	建设单位
（盖章）
	
	单位代码
	

	
	法定代表
	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	设计单位
	
	单位代码
	

	
	项目负责人
（盖注册章）
	

	
	项目名称
	
	子项
	

	
	建设地点
	
	气候分区
	

	
	建筑节能
类别
	□被动系列一 □被动系列二 □主动I类 □主动II类

	
	节能水平
	□65%        □更高（  ）

	
	绿色建筑
星级目标
	□一星级     □二星级     □三星级

	
	可再生能源利用情况
	

	
	建筑面积
	
	建筑高度
	

	
	建筑层数
	
	结构体系
	

	附件
资料
	1、项目建筑设计方案绿色设计专项说明；
2、项目场地区位图、总平面图、平面图、立面图、剖面图；
3、相关评价分析报告及批文。


	二、绿色设计审查意见

	建设
主管
部门
意见
	（盖    章）
年    月    日

	规划
主管
部门
意见
	（盖    章）
年    月    日


镇江市建筑节能设计方案
绿色（居住建筑）设计方案审查表
工程名称：    XXX                                 
方案编号：                                        
建设单位：    XXX                                 
设计单位：    XXX                                 
镇江市住房和城乡建设局监制

镇江市建筑节能设计方案绿色（居住建筑）设计方案审查表
	一、建筑基本情况

	（一）

单位
概况
	建设单位名称
（盖章）
	XXXX
	单位
代码
	XXXX-XX

	
	法定代表
	XX
	联系人
	XX
	联系

电话
	XXXXXX

	
	设计单位

名称
	XXXX
	单位

代码
	XXXX-XX

	（二）

工程项目概况
	项目名称
	XXXX

	
	建设地点
	XXXX
	气候分区
	Ⅲ

	
	节能设计标准
	□50%       ■65%        □更高

■绿建一星、 □绿建二星、  □绿建三星

	
	项目性质
	居住建筑栋数
	X 栋
	□政府投资■保障房

□省级示范区项目

□大型公建

□商品房
	甲类   X     栋数
乙类   X     栋数

绿建   X     栋数

	
	
	成品房比例及栋号
	X#,X#  
比例:X% 
	
	

	（三）

规划技术指标
	总用地面积
	XXXXm2
	总建筑面积
	XXXXm2
	建筑
总栋数
	X

	
	不同层数建
筑及数量
	X层X栋
X层X栋
X层X栋
X层X栋
	不同高度建筑及数量
	Xm   X栋
Xm   X栋

Xm   X栋

Xm   X栋
	结构

体系
	XXXX

	（四）

附件
	1．民用建筑（绿建）设计方案总平面图、不同类别建筑的平面图、立面图；

2．项目建筑设计方案节能设计（绿建）专项说明；

3．提供发改委节能评审意见和规划部门批准的规划总图、批文。

	收件人
	
	收件日期
	


	二、建筑设计方案节能设计（绿建）要点介绍

	围护结构节能

措施

	屋   面


	多层住宅(6层及其以下)为:钢筋混凝土屋面板+45厚挤塑聚苯板（B1级）

高层住宅(18层及其以上)为：60厚岩棉保温板（A级）

	
	外墙材料
	200厚煤矸石多孔砖

	
	外墙保温
	多层住宅(6层及其以下)为: 30厚挤塑聚苯板（B1级）

高层住宅(18层及其以上)为：8#楼45厚岩棉保温板（A级）; 9#楼40厚岩棉保温板（A级）; 12#15#楼35厚岩棉保温板（A级）;

	
	外门窗（幕墙）
	内置遮阳一体化5+19Ar+5（高性能间隔条暖边中空玻璃）传热系数2.4W/m².K，设置节能附框

	
	遮阳方式
	东西南向采用内置百叶遮阳

	公共建筑采暖通风与

空调系统节能措施
	详见公建部分审查表

	可再生能源应用
	                            

	照明电器系统节能
措施
	充分利用自然光，采用节能高效光源和灯具
（1）照明光源设备选用的节能技术措施说明：本工程照明灯具以细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯及环管型荧光灯为主。

（2）高效率节能灯具和附件选用的节能技术措施说明：本工程采用显色指数不小于80、直射光通比例高、控光性能合理的高效率节能灯具，并配有不低于0.9的高效率因数电子镇流器。

（3）照度标准值选用的节能技术措施说明：本工程照度标准值均严格按GB50034-2013《建筑照明设计标准》中的有关条文执行，照明功率密度值按该标准有关条文的目标值执行。对于二次装修的场所，在确保照明质量的前提下，控制照明功率密度值为现行值。

（4）照明方式选用的节能技术措施说明：照明优先采用分区一般照明方式。对于不同公共区域照明分别设置不同的照明控制系统，并根据建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组进行控制。对于分散就地控制的灯具，每个照明开关所控光源数宜尽量少。

（5）公共照明的自动控制设计节能技术措施说明：住宅部分公共照明部分，除电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关，其他照明控制均采用节能自熄开关。

	其它节能措施
	1.建筑材料应选用江苏省现行推广的建筑材料及制品

2.合理的选择配电路径，避免迂回供电，减少线路损耗。


表1 XXXX项目绿建设计要点分析表

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	节 地 与 室 外 环 境

	控

制

项
	4.1.1
	项目选址符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求。
	√
	顺应场地自然地形，不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

	
	4.1.2
	场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害物质的危害。
	√
	场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源,详见项目环境影响报告表。

	
	4.1.3
	场地内无超标污染物排放。
	√
	无排放超标的污染源。

	
	4.1.4
	建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准。
	√
	本工程位于汝山路西侧，京旺路南侧，京旺路北侧用地未开发，不影响周围居住建筑的日照要求。

	评

分

项
	居住建筑
	得分
	具体实施措施

	
	4.2.1
	根据人均居住用地指标A按表4.2.1-1的规则评分，共19分。
	19
	可开发用地36800㎡，居住人口2244人，人均居住面积16.4㎡，本项目平均层数位于13~18层，A值小于20（㎡/人）。


	
	4.2.2
	场地内合理设置绿化用地，共9分，按以下规则评分：

①住区绿地率新区建设达到30%，旧区改造达到25%,得2分；

②住区人均公共绿地面积按表4.2.2-1的规则评分，最高7分；
	9
	①小区绿地率30%  
②住区人均公共绿地面积4.9平米，远大于1.5平米。

	
	4.2.3
	合理开发利用地下空间，共6分。

地下建筑面积与总用地面积的比Rr：

5%≤Rr<20%，得2分；20%≤Rr<35%，得4分；35%≤Rr，得6分；
	6
	本工程地下建筑面积：13146㎡
可开发用地36800㎡，Rr =35.7%

	
	4.2.4
	建筑及照明设计避免产生光污染，共4分。

①玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分；

②室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得2分。
	2
	②室外夜景照明严格按照《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定执行。

	
	4.2.5
	场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定，共4分。
	4
	本项目属于1类区域，需满足昼间≤55dB，夜间≤45dB

	
	4.2.6
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，共6分。评分规则如下：

冬季典型风速和风向条件下：

①建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得2分。

②除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得1分。

过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

2-1：场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得2分；

2-2：50%以上的建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa.得1分。
	3
	利用计算流体力学（CFD）手段通过不同季节典型风向、风速对建筑物室外风环境进行模拟计算验证，本工程过渡季、夏季典型风速和风向条件下：

②-1：场地内人活动区不出现涡旋或无风区。
②-2：50%以上的建筑的可开启外窗表面的风压差大于0.5Pa

	
	4.2.7
	采取措施降低热岛强度，，共4分，并按下列规则分别评分并累计：

①红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积达到10%。得1分；达到20%，得2分；

②超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不小于0.4得2分。
	1
	①场地周边红线范围内需进行乔木种植，且遮阴面积达到10%

	
	4.2.8
	场地与公共交通设施具有便捷的联系。评分规则如下，共9分：

①场地出入口到达公共汽车站的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m，得3分；

②场地出入口500m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得3分；

③有便捷的人行通道联系公共交通站点，得3分。
	3
	①本项目到达规划的公共交通站点“汝山路站”的步行距离不超过200m。

	
	4.2.9
	场地内人行通道均采用无障碍设计，且与建筑场地外人行通道无障碍连通，共3分。
	3
	场地内人行通道均进行无障碍设计，且与建筑场地外无障碍人行通道连通

	
	4.2.10
	合理设置停车场所，共6分。评分规则如下：

①自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施，得3分；

②合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项，得3分 ：

1)采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；

2)采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；

3)合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间。


	6
	①本项目住宅建筑的（半）地下室设为自行车库，位置合理，出入方便，且有防盗措施。       ②-1：位于楼宇之间空地设置地下停车库。                                          ②-3：地面停车位设计合理，未挤占道路空间。

	
	4.2.11
	提供便利的公共服务，共6分，并满足下列要求：
　　1　居住建筑满足下列要求中的3项，得3分；满足4项及以上，得6分：
　　　1)　场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m；
　　　2)　场地出入口到达小学的步行距离不超过500m；
　　　3)　场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m；
　　　4)　相关设施集中设置并与周边公共服务设施协调共享；
　　　5)　场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施。
	3
	3) 场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m     4)配套设施共同使用与周边公共服务设施协调共享             5)本项目场地1000m范围内集中设有配套公建有：商业、菜市场、托老所、文化活动站、卫生站、社区卫生管理多种功能等，满足5项以上。

	
	4.2.12
	结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施，共3分。
	0
	本项目未采用生态恢复或补偿措施

	
	4.2.13
	充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计，共9分。评分规则如下：

①下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%，得3分；

②合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并设置相应的径流污染控制措施，得3分；

③硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%，得3分。
	3
	③室外场地进行透水地面铺装，且面积比例不小于50%

	
	4.2.14
	合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，共6分。评分规则如下：

①场地年径流总量控制率不低于55%但低于70%，得3分；

②场地年径流总量控制率不低于70%，得6分。
	0
	

	
	4.2.15
	合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，共6分。评分规则如下：

①种植适应当地气候和土壤条件的植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得3分；

②居住建筑每100m2绿地上种植不少于3株乔木，或公共建筑合理采用垂直绿化、屋顶绿化等立体绿化方式，得3分。
	3
	①本项目场地内绿化种植需采用乡土植物并且乔、灌、草结合布置

	                                                   小计
	65分，权衡计算65*0.21= 13.6分

	节 能 与 能 源 利 用

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	控

制

项
	5.1.1
	建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。
	√
	本工程建筑热工设计符合国家批准或备案的居住建筑节能标准的规定。经节能计算，实现所设计的建筑与未采取节能措施前相比总能耗减少65%的要求，具体会在建筑施工图节能设计专篇中体现。

	
	5.1.2
	不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。
	√
	不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。

	
	5.1.3
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
	√
	设置用电分项计量考核系统，且不影晌计费系统的正常工作。

	
	5.1.4
	各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中规定的现行值。
	√
	各房间或场所的照明功率密度值要求不大于《建筑照明设计标准》GB 50034-2013中规定的相应目标值。

	评

分

项

评

分

项

评

分

项

                               
	居住建筑
	得分
	具体实施措施

	
	5.2.1
	结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计，评价分值共6分。
	4
	控制窗墙比，合理设计体型和朝向，提高夏天的自然通风和冬季的采光效果,取合适评价分

	
	5.2.2
	外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6分。

①设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得4分；达到10%，得6分。；

②设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得4分；达到35%，得6分；

③设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值。
	4
	②本项目设外窗不设玻璃幕墙，可开启面积比例达到30%

	
	5.2.3
	①围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

②供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5% ，得5分；达到10% ，得10分。
	10
	①根据江苏省标准节能设计标准为50%，现按65%标准进行节能设计

	
	5.2.4
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价分值为6分。
	-
	本项目无集中空调系统，此项不参评

	
	5.2.5
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20%，评价分值为6分。
	—
	本项目无集中空调系统，此项不参评

	
	5.2.6
	合理选择和优化供暖、通风与空调系统。评分规则如下 ：

① 暖通空调系统能耗降低幅度不小于5%，但小于10%，得3分；

② 暖通空调系统能耗降低幅度不小于10%，但小于15%，得7分；

③ 暖通空调系统能耗降低幅度不小于15%，得10分。
	—
	本项目无集中空调系统，此项不参评

	
	5.2.7
	采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗，评价分值为6 分。
	—
	本项目无集中空调系统，此项不参评

	
	5.2.8
	降低建筑物在部分冷热负荷和部分空间使用下的暖通空调系统能耗。评分规则如下：

①区分房间的朝向，细分空调区域，对空调系统进行分区控制，得3分；

②合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷( 热) 量的控制策略，且空调冷源机组的部分负荷性能系数（IPLV）符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得3分；

③水系统采用水泵变频技术，或全空气系统采用变风量控制，且采取相应的水力平衡措施，得3分。
	3
	①居住建筑采用能效比二级的分体式空调，对空调系统进行分区控制。

	
	5.2.9
	走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施，评价分值为5分。
	5
	走廊、楼梯间、门厅、地下车库等场所等公共场所的照明采取集中控制，并采取分区、分组控制措施并采用分区、定时控制、自动感应等节能措施。

	
	5.2.10
	照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034中规定的目标值，评价总分值为8分。主要功能房间满足要求，得4分；所有区域均满足要求，得8分。
	8
	本工程照度标准值均严格按GB50034-2013《建筑照明设计标准》中的有关条文执行，照明功率密度值按该标准有关条文的目标值执行。对于二次装修的场所，在确保照明质量的前提下，控制照明功率密度值为现行值。各房间或场所的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值。

	
	5.2.11
	合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施，评价分值为3分。
	0
	


	
	5.2.12
	合理选用节能型电气设备，评价总分值共5分。评分规则如下：

①三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052的节能评价值要求，得3分；
②水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分。
	5
	1 变压器选用10型以上节能型、低损耗、低噪音、接线组别为DYn11的干式变压器。
②电动机等设备选用节能、高效、性能先进的电机产品，并根据负载的不同种类，性能采用相应的启动调速等节电措施



	
	5.2.13
	排风能量回收系统设计合理并运行可靠，评价分值为3分。
	—
	本项目此项不参评

	
	5.2.14
	合理采用蓄冷蓄热系统，评价分值为3分。
	—
	本项目此项不参评

	
	5.2.15
	合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求，评价分值为4分。
	—
	本项目此项不参评

	
	 5.2.16
	根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。评分规则按照表5.2.16的规则，共10分。
	4
	本项目多层住宅所需热水均统一设计采用太阳能热水，设计热水供水量应不小于建筑生活热水消耗量的20%~30%。

	小计
	43分，扣除不参评项按比例调整为69分，权衡计算69*0.24= 16.6分

	节 水 与 水 资 源 利 用

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	控

制

项
	6.1.1
	制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
	√
	本工程结合区域给水排水、水资源、气候特点等客观环境状况对水环境进行系统规划，合理确定用水定额、用水量估算及水量平衡，提高水资源循环利用率，减少市政供水量和污水排放量。

	
	6.1.2
	给排水系统设置合理、完善、安全。
	√
	给水、排水系统设计符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定，住宅用水采用变频分区供水，系统区域内排水采用雨污分流制, 且雨水回收利用。

	
	6.1.3
	采用节水器具。
	√
	卫生器具选用节水器具，中小便斗选用感应冲洗阀、洗手盆选用感应自动水龙头、蹲坑选用脚踏式自闭冲洗阀或感应式冲洗阀。

	评

分

项

评

分

项

评

分

项


	居住建筑
	得分
	具体实施措施

	
	6.2.1
	建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求，评价总分值为10分，

① 达到节水用水定额的上限值的要求，得4分；



② 达到上限值与下限值的平均值要求，得7分；



③ 达到下限值的要求，得10分。


	4
	①建筑平均日用水量满足现行国
家标准《民用建筑节水设 计标准》GB 50555中的节水用水定额的上限值的要求

	
	6.2.2
	采取有效措施避免管网漏损，评价总分值为7分，并按 下列规则分别评分并累计：



① 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得1分；



② 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得1分；

③ 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得5分。

	7
	采取有效措施避免管网漏损。
①选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件；
②室外埋地管道采取有效措施
避免管网漏损；
③根据水平衡测试的要求安装分
级计量水表

	
	6.2.3
	给水系统无超压出流现象，评价总分值为8分。



①用水点供水压力不大于0.30MPa，得3分；②用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分。

	8
	②用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分。

	
	6.2.4
	设置用水计量装置，评价总分值为6分，并按下列规则 分别评分并累计：



①按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿

化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量，得2分；

②按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水 量，得4分。


	4
	②按照每户分别设置用水计量装置统计用水量

	
	6.2.5
	公用浴室采取节水措施，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：



①采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器， 得2分；②设置用者付费的设施，得2分。
	—
	此项不参评

	
	6.2.6
	使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为10分。


① 用水效率等级达到3级，得5分；



② 用水效率等级达到2级，得10分；


	5
	①水嘴、坐便器、小便器、淋浴器、便器冲洗阀等卫生器具用水效率等级为3级

	
	6.2.7
	绿化灌溉采用节水灌溉方式，评价总分值为10分，并按 下列规则评分：



①采用节水灌溉系统，得7分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，再得3分。



②种植无需永久灌溉植物，得10分。


	7
	①90%以上面积的绿化采用喷灌系统灌溉

	
	6.2.8
	空调设备或系统采用节水冷却技术，评价总分值为10 分，并按下列规则评分：



①循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平 衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停栗时冷却水溢出，得6分；

②运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不 低于80%，得10分；



③采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分。



	10
	③采用分体式空调无水系统

	
	6.2.9
	除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施，评价总分值为5分。



①其他用水中采用节水技术或措施的比例达到50%，得3分；

②达到80%，得5分。


	0
	

	
	6.2.10
	合理使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则评分：

1住宅、办公、商店、旅馆类建筑：根据其按下列公式计算的非传统水源利用率，或者其非传统水源利用措施，按表6. 2. 10的规则评分。

2其他类型建筑：按下列规则分别评分并累计。



1)绿化灌慨、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%，得7分；

2)冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%,得8分。


	5
	1室外绿化灌溉采用雨水非传统水源，利用率4%以上

	
	6.2.11
	冷却水补水使用非传统水源，评价总分值为8分，根据冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例按表6. 2. 11 的规则评分。

①冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于10%，得4分；



②冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于30%，得6分；



③冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于50%，得8分。



	—
	本建筑无冷却水补水系统，本项不参评

	
	6.2.12
	结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计
①对进人景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得4分；

②利用水生动、植物进行水体净化，得3分


	-
	本工程未设计景观水体，本项不参评

	小计
	50分，扣除不参评项按比例调整为61.7分，权衡计算61.7*0.20=12.3分

	节 材 与 材 料 资 源 利 用

	
	条目号
	评价标准规定
	项目达标
	具体实施措施

	控

制

项
	7.1.1
	不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。
	√
	未采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料和制品

	
	7.1.2
	混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于4 0 0 M P a级的热轧带肋钢筋。
	√
	本工程钢筋混凝土主体结构主要使用HR400级（或以上）钢筋作为主要用材占总量80%以上，具体在施工图中控制。

	
	7.1.3
	建筑造型要素应简约.，且无大量装饰性构件。
	√
	本工程为安置房配套项目，建筑造型简洁大方，外墙主要为弹性涂料，装饰性构件基本上很少，详见建筑施工图。

	评

分

项

评

分

项

评

分

项


	居住建筑
	得分
	具体实施措施

	
	7.2.1
	择优选用建筑形体，评价总分值为9分。根据国家标准《建筑抗震设计规范》G B 50011 - 2010规定的建筑形体规则性评分，建筑形体不规则，得3分；建筑形体规则，得9分。
	9
	本工程采用按照《建筑抗震设计规范》G B 50011 - 2010规定的规则建筑形体

	
	7.2.2
	对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果，评价分值为5分。
	5
	由于本项目甲方对于结构成本控制较严，本项目地基基础，结构体系，反复进行了优化设计达到了节材效果

	
	7.2.3
	土建工程与装修工程一体化设计，评价总分值为10分。并按下列规则评分：

住宅建筑土建与装修一体化设计的户数达到30%，得6分；达到100%，得10分。
	0
	

	
	7.2.4
	公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断，总得分：5分，评分规则如下：

①可重复使用隔断比例不小于30% 但小于50% ，得3分；

②可重复使用隔断比例不小于50% 但小于80% ，得4分；

③可重复使用隔断比例不小于80% ，得5分。
	-
	非公共建筑，本条不参评

	
	7.2.5
	采用工厂化生产的建筑预制构、配件，总得分：5分，评分规则如下：

①预制装配率不小于15%，得3分；

②预制装配率不小于30%，得4分；

③预制装配率不小于50%，得5分。
	0
	本项目所的采用预制构件小于15%（雨棚，栏杆等）

	
	7.2.6
	采用整体化定型设计的厨房、卫浴间，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 采用整体化定型设计的厨房，得3分；

2 采用整体化定型设计的卫浴间，得3分
	0
	本工程未采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。

	
	7.2.7
	选用本地化生产的建筑材料，总得分：10分，评分规则如下：

①施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的60％以上，得6分；

②施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70％以上，得8分；

③施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的90％以上，得10分。
	10
	③本工程建筑材料均为建筑常规材料，如水泥、混凝土、砂浆、保温材料等，方便在镇江地区采购，施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的90％以上

	
	7.2.8
	现浇混凝土采用预拌混凝土，总得分：10分。
	10
	本项目所有混凝土需采用预拌混凝土

	
	7.2.9
	建筑砂浆采用预拌砂浆，总得分：5分，评分规则如下：

①不少于50%的砂浆采用预拌砂浆，得3分

②砂浆全部采用预拌砂浆，得5分。
	5
	②本项目所有砂浆采用预拌砂浆

	
	7.2.10
	合理采用高强建筑结构材料，总得分：10分，评分规则如下：

1钢筋混凝土结构

1-1-1受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的30％以上，得4分；

1-1-2受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的50％以上，得6分；

1-1-3受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的70％以上，得8分；

1-1-4受力普通钢筋使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的85％以上，得10分。

1-2混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50％，得10分。
	10
	1-1-4本工程主要的受力普通钢筋均使用不低于400MPa级钢筋占受力普通钢筋总量的85％以上。

	
	7.2.11
	合理采用高耐久性建筑结构材料，总得分：5分。

对混凝土结构，其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%；
	0
	

	
	7.2.12
	采用可再利用材料和可再循环材料，总得分：10分，并按下列规则评分：

住宅建筑中的可再利用材料和可再循环材料用量比例达到6%，得8分；达到10%，得10分。
	0
	

	
	7.2.13
	使用以废弃物为原料生产的建筑材料，总得分：5分，并按下列规则评分：

1 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例达到30 %，得3分；达到50%，得5分。

2 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达到30%，得5分
	5
	1本工程外墙均采用煤矸石多孔砖以废弃物为原料生产的建筑材料，使用比例达到50%

	
	7.2.14
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，总得分：5分，并按下列规则分别评分并累计：

1 合理采用清水混凝土，得2分；

2 采用耐久性好、易维护的外立面材料，得2分；

3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得1分。
	2
	2本工程外立面采用弹性涂料，耐久性好、易维护。

	
	                               小计
	50分，扣除不参评项按比例调整为52.6分，权衡计算52.6*0.17=8.9分

	室 内 环 境 质 量

	
	条目号
	评价标准规定
	达标
	具体实施措施

	  控

制

项
	8.1.1
	主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
	√
	满足8.2.1即可满足此条

	
	8.1.2
	主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能，或相邻两房间之间的空气隔声性能、楼板撞击声隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50018中的低限要求。
	√
	满足8.2.2即可满足此条

	
	8.1.3
	建筑照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定。
	√
	本工程照度标准值均严格按GB50034-2013《建筑照明设计标准》中的有关条文执行，照明功率密度值按该标准有关条文的目标值执行。对于二次装修的场所，在确保照明质量的前提下，控制照明功率密度值为现行值。



	
	8.1.4
	采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。
	-
	无集中供暖空调，不参评

	
	8.1.5
	在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露。
	√
	采取合理的保温、隔热措施，减少围护结构热桥部位的传热损失，防止外墙和外窗等外围护结构内表面温度过低，避免建筑围护结构内部和表面结露、发霉现象。

	
	8.1.6
	屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求
	√
	采取合理的屋顶和东、西外墙隔热满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求

	
	8.1.7
	室内空气和的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。
	—
	设计阶段不参评

	评

分

项

评

分

项

评

分

项
	居住建筑
	得分
	具体实施措施

	
	8.2.1
	主要功能房间的室内噪声级，总得分：6分。


①噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分。


②噪声级达到或低于高要求标准的数值，得6分；


	3
	①主要功能房间的室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值

	
	8.2.2
	主要功能房间的隔声性能良好，评价总得分：9分，并按下列规则分别评分并累计：



①构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高 要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得 5分；

②楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔 声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的 平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。


	6
	① 根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的空气声隔声性能低限标准限值和高要求标准限值的平均值的标准，选用符合该标准的隔墙、门、窗。
②根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值的标准，选择楼板撞击声隔声的做法。

	
	8.2.3
	采取减少噪声干扰的措施，总得分：4分，并按下列规则分别评分并累计：



①建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题，得2分；

②采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50% ，得2分。



	4
	①建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题
2 卫生间采用同层排水设计措
施，使用率不小于50%

	
	8.2.4
	公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求，总得分：3分。
	-
	　非公共建筑，本条不参评

	
	8.2.5
	建筑主要功能房间具有良好的户外视野，总得分：3分。对居住建筑，其与相邻建筑的直接间距超过18m;对公共建筑，其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰。
	0
	主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰，局部楼宇间距小于18米。

	
	8.2.6
	主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光 设计标准》GB50033的要求，总得分：8分，并按下列规则评分：

1-1居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到1/7，得6分；
1-2达到1/6，得8分。


	6
	1-1本工程主要功能房间，窗地比和采光系数均能满足《建筑采光设计标准》GB 50033要求，卧室、起居室的窗地面积比达到1/7

	
	8.2.7
	改善建筑室内天然采光效果，总得分：14分，并按 下列规则分别评分并累计：



①主要功能房间有合理的控制眩光措施，得6分；



②内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得 4分；

③根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例，按表8.2.7的规则评分，最高得4分。


	0
	

	
	8.2.8
	采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热，总得分：12分。

①外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到25%，得6分；



②达到50%，得12分。


	12
	②本工程采用内置遮阳一体化5+19Ar+5一体化外窗，东、南、西三向外窗内置可调节遮阳百叶，比例达到50%

	
	8.2.9
	供暖空调系统末端现场可独立调节，总得分：8分。


①供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到70%,得4分；



②达到90%，得8分。


	—
	采用的分体式空调，此项不参评。

	
	8.2.10
	优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，总得分：13分，并按下列规则评分：

居住建筑：按下列2项的规则分别评分并累计：
1)通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到10%，在夏热冬冷地区达到8%，在其他地区达到5%，得10分；2)设有明卫，得3分
	3
	本项目大多数房间的通风开口面积与房间地板面积的比例均达到8%，但是不排除局部较大房间不满足此要求
2)所有卫生间均设计为明卫。

	
	8.2.11
	气流组织合理，总得分：7分，并按下列规则分别 评分并累计：

①重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求，得4分；



②避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得3分。
	7
	①重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求
②设计中确保避免卫生间、地下
车库等区域的空气和污染物串到
其他空间或室外活动场所。

	
	8.2.12
	主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统，总得分：8分，并按下列规则分别评分并累计：

①对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得5分；


②实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，得3分。

	0
	

	
	8.2.13
	地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，总得分：5分。 
	0
	

	小计
	41分，扣除不参评项按比例调整为46分，权衡计算46*0.18=8.2分


备注：1、√ 表示需要达标；—表示设计标不参评条文。

      2、施工管理和运营管理不参与设计评价。

      3、绿色建筑评价总分由7类指标评分项得分扣除不参评项按比例调整之后得分，再乘以权重系数相加后得分。

绿色建筑预评估得分与结果情况可按下表2-2记录。

表2 绿色建筑预评估得分与结果汇总表

	评价阶段
	√设计评价      □运行评价
	建筑类型
	√居建  □公建

	评价指标
	节地与室外环境
	节能与能源利用
	节水与水资源利用
	节材与材料资源利用
	室内环境质量
	施工管理
	运行管理

	控制项
	评定结果
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足
	□满足

	
	说明
	所有控制项均需满足，也较易实现

	评分项


	权重系数
	0.21
	0.24
	0.20
	0.17
	0.18
	
	

	
	适用总分
	100
	62
	81
	95
	89
	
	

	
	实际得分
	65
	43
	50
	50
	41
	
	

	
	得分
	13.6
	16.6
	12.3
	8.9
	8.2
	
	

	加分项
	得分
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	说明
	并无加分项
	
	

	总得分
	59.5

	绿色建筑等级
	               √一星级       □二星级      □三星级


	三、建筑节能（绿建）设计方案审查情况

	审

查

意

见


	专家签字：


	四、建筑节能（绿建）设计方案审查回复意见书

	建设单位
	

	设计单位
	

	项目名称
	

	建设地点
	

	审

查

意

见


	

	 组  长（签字）：

                           （江苏省建筑设计方案节能审查专用章）

                         年     月     日


XXXXX住宅楼
节能（绿建）专项设计说明
1、 设计依据

1、 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993

2、 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

3、 《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J 71-2008）

4、 《江苏省民用建筑工程施工图设计文件（节能专篇）编制深度规定》（2009年版）

5、 《江苏省太阳能热水系统施工图设计文件编制深度规定》（2008年版）

6、 国家、省、市现行的相关法律、法规
2、 项目概况

该项目位于江苏省镇江市京口区，京旺路以南，汝山路以西，目前场地平整完成。该小区共规划了7栋多层住宅为3#5#6#7#10#11#16#楼，4栋高层住宅为8#9#12#15#（其中12#15#住宅为底部两层裙房商业），1栋公建(2#商业)，1栋配套用房(1#楼),1个地下车库以及配电房、消防泵房、门卫，总建筑面积85304.6平方米。本项目地处III类气候区，住宅按节能65%的标准设计。
该项目住宅部分为3#5#6#7#10#11#16#楼（多层）及8#9#12#15#楼（高层）。
3、 规划设计节能方案

   总图规划充分考虑日照、风向等因素。建筑单体主要朝向为南北向，充分利用自然日照，户型设计尽量南北通透，竖向设计考虑地形高差，减少开挖土石方量。

4、 建筑节能技术措施说明：

A:  屋面：多层采用45厚挤塑聚苯板（B1级）

高层采用60厚岩棉保温板（A级）

B:  外墙材料:200厚煤矸石多孔砖

C:  外墙保温多层住宅采用30厚挤塑聚苯板（B1级）

高层住宅(18层及其以上)为：8#楼45厚岩棉保温板（A级）; 9#楼40厚岩棉保温板（A级）; 12#15#楼35厚岩棉保温板（A级）
D: 外门窗: 内置遮阳一体化5+19Ar+5（高性能间隔条暖边中空玻璃）
E:遮阳方式: 东西南向采用内置百叶遮阳，设置节能附框 
五、电气节能设计
一、照明设备选用及节能技术措施说明

（1）照明光源设备选用的节能技术措施说明：本工程照明灯具以细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯及环管型荧光灯为主。

（2）高效率节能灯具和附件选用的节能技术措施说明：本工程采用显色指数不小于80、直射光通比例高、控光性能合理的高效率节能灯具，并配有不低于0.9的高效率因数电子镇流器。

（3）照度标准值选用的节能技术措施说明：本工程照度标准值均严格按GB50034-2013《建筑照明设计标准》中的有关条文执行，照明功率密度值按该标准有关条文的目标值执行。对于二次装修的场所，在确保照明质量的前提下，控制照明功率密度值为现行值。

（4）照明方式选用的节能技术措施说明：照明优先采用分区一般照明方式。对于不同公共区域照明分别设置不同的照明控制系统，并根据建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组进行控制。对于分散就地控制的灯具，每个照明开关所控光源数宜尽量少。

二、电力节能设计

（1）室外变配电所位置选择：变配电所设置在靠近负荷中心的地方，以缩短其低压供、配电线路的长度。

（2）节能变压器的选择等节能措施：电力变压器选择高效率、低能耗和低噪声的节能环保产品。

三、能源系统运行与管理控制

    公共照明的自动控制设计节能技术措施说明：住宅部分公共照明部分，除电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关，其他照明控制均采用节能自熄开关。

六、给排水节能设计说明
1.绿化用水利用市政管网压力直接供给，住宅用水采用变频分区供水系统。

2.设备选用高效节能产品，卫生器具采用节水型新产品。

3.水泵房集中布置。

4.多层住宅设太阳能热水器提供热水。

七、能源系统运行与管理控制
    采用高压集中计量，在每路10KV电源进线处设置专用计量装置。并在配电变压器各低压出线也设有无功，有功电度表，作为内部考核。












