（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佳景置业有限公司
	工程名称
	运河四改三安置房项目~外幕墙工程

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准
（无）
四.设计深度
1. 仍缺幕墙立柱在砼结构主体上立面布置图及横梁在立柱上布置图。横梁截面尺寸宜满足最小构造∠50x5要求。
2. 请在立柱立面布置图上标注埋件编号、与主体砼梁、柱相对位置，以满足施工定位要求；埋件大样图要注明锚入主体砼构件内的有效长度，并尽可能与立柱立面布置在同一图面上，方便指导施工。
3. 缺12、13、15~17、20#一层埋件平面布置图，18~19、21#楼一层埋件从提供的图纸看布置在填充墙内，不符合规范要求，请设计查看核实。


	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.11.16

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


