（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市瀚博房屋开发有限公司
	工程名称
	丹阳国际汽配城一期一标段项目石材幕墙

	设计编号
	
	设计人
	钱磊

	一、强制性条文
（无）

二、安全性问题 

（无）

三、强制性标准

（无）

四、设计深度

1. 楼层上下立柱间芯柱的型材及截面尺寸未注明。

2. 请提供幕墙立柱及横梁在结构主体上立面布置图，图纸比例应按制图标准设置，如2-LMMJ-01图号上的比例，小的无法审图和指导施工。

3. 缺后置锚栓性能要求、施工说明，及锚栓承载力的设计值。

不一一举例，请设计按现行相关规范正确编制幕墙施工说明。


	设计人
	钱磊
	专业负责人
	黄斌
	注册师
	


