江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-445      
项目名称：丹阳市开发区管委会粮仓、烘房
（河阳马陵加油站旁）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年11月22日   
江苏省建设厅制

丹阳市开发区管委会：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的粮仓、烘房（河阳马陵加油站旁）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年11月22日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

管委会（河阳马陵加油站旁）2017（勘）50（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	粮仓
	10.2m
	1F
	排架
	柱下独基
	
	
	丙级
	II类

	烘房
	14.2m
	1F
	排架
	柱下独基
	
	
	丙级
	II类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	粮仓
	10.2m
	1F
	排架
	柱下独基/桩基
	
	
	乙级
	III类

	烘房
	14.2m
	1F
	排架
	柱下独基/桩基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、 按非长期浸水条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有微腐蚀性有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第16.4.16条表16.4.16。

三、其他

1、 建筑场地环境类型属II类欠妥，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

2、 水和土对建筑材料的腐蚀性评价，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


