
大赛璐安全系统（江苏）有限公司）（ 勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	新工程检查室
	4.0m
	1F
	门室钢架
	柱下独基
	
	
	乙级
	II类

	机械室扩建
	4.0m
	1F
	门室钢架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。
违反强制性标准方面

无。
三、其他

气象要素中：建筑场地环境类型属II类欠妥，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

水和土对建筑材料的腐蚀性评价，宜执行DGJ32/TJ208-2016省标。

在等效剪切波速估算C3号孔、J6号孔的表中，④层粉质粘土采用的剪切波速不一致，请复核。



	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2017.12.20



