
汇金天地二期15#、16#楼、A3#商业（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	15#楼
	
	11F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	16#楼
	
	34F
	框剪
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	A3#商业
	
	2F
	框架
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	筏板
	
	
	甲级
	III类

	备注：场地内各拟建物均位于地下车库内，为同一大底盘。

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

无

3、 其他

1、 结论与建议中：建议拟建A3#商业及拟建设地下车库采用筏板基础欠妥，因为与15#、16#楼属同一大底盘，建议采用桩基为好，同时兼顾抗浮和防止不均匀沉降。



	设计人
	吕竹花
	专业负责人
	吕竹花
	注册师
	吕竹花

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无


	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2017.12.20



