江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-150      
项目名称：丹阳市延陵学校新建教学楼室内装饰   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年12月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市延陵学校：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建教学楼室内装饰   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年12月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建教学楼室内装饰

	
	建设单位
	丹阳市延陵学校
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵学校
	工程名称
	新建教学楼室内装饰

	设计编号
	S17-10-1
	设计人
	陈彬

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。消防设计部分尚需专业消防部门审查。

2、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

3、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

4、是延陵的什么学校？中学还是小学？建筑面积多少？建筑层数？高度？装饰面积多少？装饰的房间总共多少间？分别在什么楼层？是新建筑装修还是老房子出新？应说明清楚。


	设计人
	陈彬
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵学校
	工程名称
	新建教学楼室内装饰

	设计编号
	S17-10-1

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、不应出现安徽省设计标准。

2、多功能室人员多（160人），应设置应急照明、疏散指示标志。

3、平面图比例小，看不清。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市延陵学校
	工程名称
	新建教学楼室内装饰

	设计编号
	S17-10-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


