（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏平安汽车部件有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	ZJ2017-166

	三、强制性标准
2. 计算书：

    1）未见补充计算书。

2）未见补充计算书。

四、设计深度

1. 将此次的回复与第一次回复整理合并在一起后送交审图中心。  



	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


