（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市鼎昌车业有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	17-185

	三、强制性标准
2. 计算书：

3）提供的六米多高维护墙稳定验算的计算书理论没依据。

四、设计深度

1. 回复里注明吊车的各项指标与工作性能，还须在变更上注明。

2. 将此次的回复与第一次回复整理合并在一起后送交审图中心。  


	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


