（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器械有限公司
	工程名称
	11#-16#厂房（甲类仓库）

	设计编号
	S17011-178AR

	三、强制性标准
1. 计算书：

1）加了构造柱和圈梁，维护墙的强度和稳定满足要求，但构造柱和圈梁也需计算强度和承载力是否满足要求。

四、其他
1. 将此次的回复与第一次回复整理合并在一起后送交审图中心。


	设计人
	王 波
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	司红云
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	司红云
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	司红云
	执业证章号
	
	
	
	


