（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市珥陵人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心（网架）

	设计编号
	DY17-001（建施增）

	  1、网架周边女儿墙构造措施不足。

  2、屋面太阳能设备荷载是否已考虑。



	设计人
	胡小辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王洪标
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	苗平洲
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


