江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-434          
项目名称：丹阳市珥陵镇人民政府江苏省珥陵农产品
加工园区公共服务中心（网架）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年11月22日     
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心（网架） 项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年11月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心（网架）

	
	建设单位
	丹阳市珥陵人民政府
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	网 架
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心（网架）

	设计编号
	DY17-001（建施增）

	一、增加一层设计审查意见

1、请提供规划批准的文件！作为“增加屋面高度”设计依据！外造型变动较大。

2、与2016.3.20所出的“屋面光伏布置平面图”矛盾！

3、“增加屋面高度”应提供各专业的图纸！原钢筋混凝土结构变动较大。

4、原钢筋混凝土结构改为网架结构，防火性能下降。

5、原钢筋混凝土结构外保温改为网架结构外保温，保温性能下降。（强条）。

6、暂不同意修改！


	设计人
	王继魁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心（网架）

	设计编号
	DY17-001（建施增）

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1、抗震设防类别取重点设防类，缺乏依据。

三、设计深度
1、网架周边女儿墙高2.3m，需作风荷载下强度验算。

2、屋面檩条布置需与网架上弦节点位置协调一致。

3、需补充荷载简图。


	设计人
	胡小辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王洪标
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	苗平洲
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


