江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       加固2017-004      
项目名称： 丹阳市第五中学学生浴室加固 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年03月13日     
江苏省建设厅制

丹阳市第五中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           学生浴室加固   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	学生浴室加固

	
	建设单位
	丹阳市第五中学
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级


	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	学生浴室加固

	设计编号
	17（加固）-001-3
	设计人
	吴  伟

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、设缝结构应以各塔独立的结构单元计算为准；

2、新增基础与既有基础间需采取措施控制差异沉降；

3、新增混凝土构件植筋锚固应满足规范相关要求；

4、加固部位需按规范要求定期检查

三、设计深度

（无）


	设计人
	吴  伟
	专业负责人
	眭  亮
	注册师
	眭  亮


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	学生浴室加固

	设计编号
	17（加固）-001-3
	设计人
	邹颖

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、设计深度
（无）



	设计人
	邹颖
	项目负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市第五中学
	工程名称
	学生浴室加固

	设计编号
	17（加固）-001-3
	设计人
	张炳华

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他
1、淋浴间应设置LEB并在基础接地图上表示。

2、电施2/4～4/4，图签图名错。


	设计人
	张炳华
	项目负责人
	凌 霞
	注册师
	


