（节能）专项第三次复审意见
	建设单位
	丹阳市珥陵镇人民政府
	工程名称
	江苏省珥陵农产品加工园区公共服务中心

	设计编号
	DY17-001

	一、建筑专业
（三）、其它 

1、太阳能光付系统，相应的设计图未见到？请提供。具体看2-2剖面图上的所谓“飘板”，在平面图上看，并不存在，究竟安装在哪里？应画出相应的布置平面图。




