（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏锋泰工具有限公司
	工程名称
	6#生产车间

	设计编号
	XQ16-1-1

	四、其他
1、楼梯不应直通不上人屋面。图中有两个楼梯上到屋面，与标注的“不上人屋面”矛盾！而且女儿墙高度低，有危险了。（回复不合常理，对使用者来说，分明就是上人屋面，因此危险）。



	设计人
	蔡伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


