（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳卓尔包装设备制造有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-150-1

	1、 钢梁平面外计算长度不符合要求。


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


