（结构）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	三、强制性标准
1. 回复不符合要求。

四、设计深度

2. 未见修改图纸。

3. 回复不符合要求



	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	四、其他
1、缺报警线路型号、规格和敷设方式表示。



	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


