（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇政府
	工程名称
	丹阳市界牌镇工业园12#办公楼

	设计编号
	JKSJ2016-001

	2、配电箱1AL1、2AL增设电能计量装置，需补充图纸。

3、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯及LED灯，不符合要求。

7、报警信号线路不详。

8、二层楼梯间增设疏散指示标志，需补充图纸。


	设计人
	冯海珠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	徐巧波
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	袁国泉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


