（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市新桥中心幼儿园
	工程名称
	教学楼（装修图）

	设计编号
	2013-33(JY)
	设计人
	王 帅

	缺消防设备电源监控系统图。


	设计人
	王 帅
	专业负责人
	
	注册师
	


