（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	（建筑）专业第一次复审意见：经查！所有的设计依据（发改委的批文、规划局批准的总图、建设单位出具的盖章资料、结构专业、水、电专业的全部图纸，等等）均显示本工程是仓库，不得随意改变为厂房，因此，建筑专业的回复完全错误！


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


