（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	练湖幼儿园及练湖社区用房门卫泵房及消防水池

	设计编号
	16-061-1

	  1、中柱局部抗浮不足，底板配筋计算宜提供荷载计算、荷载简图。



	设计人
	吴  伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


