（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏丹乐鞋业公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	ZJ2016-153

	三、安全隐患

1、应按政府批准的“企业投资项目备案通知书”的要求设计，生产50 万双皮鞋，原材料是皮革、鞋底、胶水，燃烧性能应为丙类！消防应重新设计！



	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


