（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	江苏鱼跃医疗器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园5#厂房

	设计编号
	16-078-5

	一、强制性条文
1、本条意见“强条”改为“其他”意见，栏杆与轴线重叠，看不清，强调以下也好。

二、强制性标准

1、玻璃的厚度应根据尺寸大小确定，并设计应按照“建筑玻璃应用技术规程7.1.1条”列表清楚，施工应满足。3-4平方米用6mm厚不够！

四、其他

5、电梯土建大样不应电梯厂家设计。



	设计人
	沃烘群
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


