（建筑）专业（补充）2次复审意见
	建设单位
	江苏恒尚动力高科有限公司
	工程名称
	4#5#6#厂房

	设计编号
	DY16-027

	一、（补充）复审意见
1、回复基本符合要求。

2、请对图纸（各层平面图）进行完善：应替换原设计的蓝图（不应采用小白图）；标明各设备的具体荷载（及具体尺寸）情况；提供相对应的结构设计。（2016版《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.3.4条）。


	设计人
	潘虎
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	3204647-002
	
	
	


