（建筑）专业第二次复审意见
	建设单位
	江苏燕莎鞋业有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-204-2

	四、安全隐患
1、当甲方提供的“证明及营业证书”与“发改委的企业投资项目备案通知书” 及“建设部门认定的皮鞋生产线项目的意见”矛盾时，应按后者的要求设计，生产100 万双皮鞋，原材料是皮革、鞋底，燃烧性能应为丙类！消防应重新设计！

2、如果确实是变更产品，应提供变更的“发改委的企业投资项目备案通知书”及“建设部门认定的皮鞋生产线项目的意见”。

	设计人
	陈超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


