江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-005       
项目名称：丹阳市城建交通重点工程指挥部丹阳市河沿道
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年03月27日   
江苏省建设厅制

丹阳市城建交通重点工程指挥部：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市河沿道    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年03月27日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹阳市河沿道2017（勘）016  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	路基

宽度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度
	吊车

吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	河沿路（新民西路至公园路段约260米）
	15.0米
	
	
	
	
	
	乙级
	III类

	河沿路（公园路至正则小学段约300米）
	10.0米
	
	
	
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、场地内①层素填土未采取土样，不符合CJJ56-2012第5.4.4条第2款。

2、②、③层土样个数均不足6个，不符合JTG C20-2011第3.9.3条。

3、工程重要性等级、场地复杂程度等级、岩土条件复杂程度等级及工程勘察等级均未提供，不符合CJJ56-2012第3.0.1条中第1款至第4款。

4、路基干湿类型报告中未提供，不符合JTG D30-2015附录C.0.1条。

三、其他

1、《公路地质勘察规范》JTJ064-98已经更新为JTG C20-2011。

2、《市政工程勘察规范》CJJ56-94已经更新为CJJ56-2012。

3、《公路路基设计规范》JTG D30-2004已经更新为JTG D30-2015。

4、《公路工程抗震规范》JTJ004-89已经更新为JTG B02-2013。

5、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024-85已经更新为JTG D63-2007。

6、《公路土工试验规程》JTJ051-93已经更新为JTG E40-2007。

7、根据江苏省建设厅有关要求，工程负责人的注册章请补盖上。


	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


