（建筑）专业第二次复审意见
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园。5#厂房

	设计编号
	16-078-5

	三、强制性标准
1、请至少做到：根据各种不同的玻璃面积，列出不同玻璃的厚度！否则施工单位无法施工！


	设计人
	沃烘群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


