江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-088       
项目名称：丹阳市皇塘镇卫生院污水处理池
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年03月29日   
江苏省建设厅制

丹阳市皇塘镇卫生院：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的污水处理池    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年03月29日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

皇塘镇卫生院污水处理池2017K3003 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构体系
	基础

形式
	跨度
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	污水处理池
	
	-1F
	
	深基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

无

三、其他

1、报告团4.2.1中GB50011-“2001”，印号中为笔误，应为GB50011-2010（2016年版）。

2、请补充水质分析报告及波速测试报告复印件。



	设计人
	
	专业负责人
	陈海生
	注册师
	陈海生


