江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-066          
项目名称：丹阳市华昌房屋开发有限公司汇金天地项目—采暖 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年03月03日     
江苏省建设厅制

丹阳市华昌房屋开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           汇金天地项目—采暖     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年03月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	汇金天地项目—采暖

	
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	


	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	东南大学建筑设计研究院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目—采暖

	设计编号
	2014-1130

	仅为采暖设计内容，不包括其它设计内容

一、绿建设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

1、未见相关计算资料（负荷计算书、水力计算书）。

2、缺绿建专篇。

3、宜对每个楼栋单元设置计量措施；设计说明宜对室温调控措施进行要求。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	潘雄伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱绳杰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱绳杰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


