（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市超越物流运输有限公司
	工程名称
	2#仓库

	设计编号
	ZJ2016-175

	1、应明确报警信号线路的型号、规格和敷设方式表示。



	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


