（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市访仙镇敬老院
	工程名称
	消防水池及泵房

	设计编号
	16-201-2

	  1、腹部抗浮未计算。
  2、侧壁裂缝宽度不符合要求。


	设计人
	王  平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


