（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目5#楼

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文
1、生活配套服务用房室内最远点到室外出口不应大于27.5米（有自喷）。由于不是防烟楼梯间，所以改为扩大前室不对。就算是扩大封闭楼梯间，疏散距离照样计算。因此建议：还是在此修改的基础上，将外门向内退，效果更好。



	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈哲云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


