（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目南门门卫

	设计编号
	JZ2015-A036

	1、火灾自动报警系统主电源不应设置过负载保护装置。


	设计人
	朱毅彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贾宇东
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	贾宇东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


