
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2017〕006
关于印发《滨江新市镇投资公司新建建山中心幼儿园工程抗震设防审查意见》的通知
滨江新市镇投资公司：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2017  年 4月 11日组织专家对新建建山中心幼儿园工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了新建建山中心幼儿园工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 滨江新市镇投资公司新建建山中心幼儿园工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2017年4月11日
抄送   江苏省建工设计研究院有限公司               
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2017年4月11日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	新建建山中心幼儿园
	设计单位
	江苏省建工设计研究院有限公司

	建设单位
	滨江新市镇投资公司
	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司

	建筑面积
	8181㎡
	建筑高度
	m
	设防类别
	重点设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	7度（0.10g）

	使用功能
	公共

	审查意见：         
建山中心幼儿园抗震专项审查

1、 软土层较厚，重新确认软土层（淤泥质土层）的灵敏度。

2、 抗震设防区的管桩基础需进行水平承载力力验算。

3、 管桩基础设计重要性系数需按规程取值。

4、 需复核在考虑偶然偏心下楼层位移比。

5、 补框架角柱特殊构件定义并复核其配筋。

6、 加强非结构构件抗震性能设计并采取措施加强其与主体结构连接。

7、 局部存在地下室需进行抗浮计算。

8、 复核跃层柱计算长度、柱间荷载及构造措施。

9、 楼梯间设置在平面的角部，需对楼梯间相关构件采取相应加强措施。
审查组组长： 

                                             年   月   日


PAGE  
1

