江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-095       
项目名称：丹阳市埤城粮油管理所新建仓库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年04月10日   
江苏省建设厅制

丹阳市埤城粮油管理所：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新建仓库    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年04月10日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

埤城粮油管理所新建仓库16-095 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	新建仓库
	
	1F
	排架
	柱下独基
	21.0m
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、新建仓库场所属于抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条（②层、③层均为软弱土）。

三、其他

1、十四结论与建议中第1点与七场地稳定性、均匀性、适宜性评价中第2点有关土层均匀性及地基均匀性评价相互矛盾，请核对。
2、建议以后对②层粉土进行一定数量的标准贯入试验，现场勘察阶段，土工试验尚未完成，无法确定粘粒含量一定大于10.0%。

3、工程负责人的岩土工程师注册章请补盖上。


	设计人
	
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


